## Sheet1
| ТАБЛИЦА № 2 ТС | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
№ | ВИД СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА - ПРИРОДНИ НАУКИ | мерна единица |  | описание
1 | Базова училищна лаборатория ІІ | брой | 1 | Комплекти за лабораторни упражнения и експерименти по химия над 100 части за опити по химия и опазване на околната среда
2 | Епруветка стъкло | брой | 100 | различни видове
3 | Комплект мини лаборатория за ученика | брой | 1 | Наборът включва: комплект очила, ръкавици и престилки, реактиви и стъклария, указания за разчитане на етикети на вещества и реактиви.
4 | Основи на химията комплект | брой | 1 | Учебни комплекти по Химия и Човекът и прородата разработени съгласно новата учебна програма.Учебен комплект за 5. клас .Вещества и техните свойства.Наборът е предназначен за 17 опита. Учебен комплект за 6. клас – базови упражнения.Наборът е предназначен за 6 опита,Химикали:Стъклария и пособия,Учебен комплект за 7. клас – базови упражнения,съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения Предвиден за индивидуална работа,Реактивите са в опаковки по 50 и 100 мл.
5 | Химия -неорганични и органични реакции | брой | 1 | До 16 деца могат да правят различни експерименти;Лсено се мести като материалите са сортирани в 8 чекмеджета;съдържа 16 бр очила,16 бр.кутии за набл.насекоми;32 бр мерителни чаши;24 бр цветни бои на прах за цв.експерименти;32 бр. епруветки; 8 бр.поставки ,капкомери;бутилки за прах.субстанции,мерителни лъжички,24 блюда с три прегради,термометри ,лупи и др.
5 | Молекулни модели | брой | 1 | Комплект молекули"Алифатни съединения" и Молекули "Органични съединения"4 бр. атоми Сяра /хексвалентни-8 бр. атоми Сяра – жълти, (бивалентни);4 бр. Фосфорни атоми – виолетови, (пентавалентни);4 бр. Азотни атоми – сини, 4 бр. Азотни атоми – сини, (тривалентни)(пентавалентн) 8 бр. Въглеродни атоми – черни, (четиривалентни).4 бр. Кислородни атоми – червени, (бивалентни)4 бр. универсални елементи – сиви, (моновалентни)4 бр. универсални елементи – сиви,80 бр. гъвкави;3 бр. модели на бензенов пръстен съединители – сиви (моновалентни)25 бр. Водородни атоми – бели (моновалентни);5 бр. Хлорни атоми – зелени, (моновалентни)15 бр. Кислородни атоми – червени, (бивалентни);5 бр. Азотни атоми – сини, (тривалентни)14 бр. Въглеродни атоми – черни, (четиривалентни)60 бр. гъвкави съединители – сиви
6 | Тринокулярен микроскоп | брой | 1 | модел SLX-3,Безжичен и модерен стереозум микроскоп, идеален за различни приложения, включително дисекция, биология, ентомология, анатомия, химия,;глава: Тринокулярна (съотношение на разделяне: 50/50),45° наклон; 360° въртене;Диоптрична настройка: двата окуляра;Окуляри: WF10x/21 mm, с винт;Обектив: Парфокално ахроматично увеличение 0,7x… 4,5x
7 | Биология -комплект измервателни уреди в куфар | брой | 1 | Наборът съдържа необходимите уреди и пособия за измерване и онагледяване. Предназначен за работа на 2-4 деца едновременно.
8 | Комплект "Растения -основни познания" | брой | 1 | Набор от растения-едносемеделни,двусемеделни,сладководнии,семенни и др
9 | Комплект "Демонстрация на дишането" | брой | 1 | Дишане на водни растения, Комплекта демонстрира фотосинтеза и отделянето на кислород от растенията
10 | Комплект "Слънчева система" | брой | 1 | Моторизиран модел за изучаване движението на слънчевата система или създават планетариум.Включва Слънце,Меркурий,Венера,Земя,Марс,Юпитер,Сатурн,Уран,Нептун и Плутон.Работи с 4 батерии тип АА
11 | Комплект "Възобновяема енергия" | брой | 1 | Теми:Физически и химични трансформации;Балансирани и небалансирани сили;Концепция за работа в ежедневието;Концепция за работа във физиката;Работа: нова величина;Когато силата не е успоредна на преместването;Концепция за енергия в ежедневието;Концепция за енергия във физиката;Работа и енергия;Две форми на механична енергия
12 | Комплект “Човешкото тяло”-Разглобяеми макети на човешкото тяло – торс, череп, око и сърце. | брой | 1 | Разглобяеми макети на човешкото тяло – торс, череп, око и сърце.Лесни за употреба и с приятен дизайн.Материал – пластмаса
13 | Автофокусен микроскоп | брой | 1 | Микроскопът разполага с LED светлини за осветяване на обектите, които ще наблюдавате. Необходимо е просто да задържите микроскопа върху обекта и той ще се фокусира сам;.15x оптично увеличение;10x цифрово увеличение;3MP сензор 3.5 мм жак за микрофон 15 мм (минимум) и 25 мм (максимум) обхват на фокусиране;(съотношение 6,43: 1), третиран против гъбички;Работно разстояние: 100 mm
14 | Дигитална научна лаборатория Einstein Labmate + | брой | 1 | Могат да се провеждат експерименти,изследвания и проекти .Учебният материал по различни учебни предмети е комбиниран с устройствата Date Logger и софтуера за измерване на получени резултати. Има вградени сензори за светлина,звук,налягане,температура,инфрачервена светлина.Захранване 4 х АА, които издържат до 24 ч.време за работа,съвместими с APPLE i ANDROID оперц.системи,осъществява връзка чер Bluetooth
15 | Учебна слънчева клетка | брой | 14 | Единичнa, капсулиранa соларна клетка работеща на пряка слънчева светлина.Размери – 6 х 9 см Напрежение – 100 mA
16 | Метеорологична станция | брой | 3 | Учебна метеорологична станция от висок клас. Функционалност свързана с измерване на влажност, налягане, скорост на вятъра, посока на вятъра, количество валежи и др.Предназначена за използване в училищни условия.Съхраняване на данни в конзолата с възможност за пренос на компютър.Дневници вътрешна и външна температура;Влажност;Налягане;Скорост на вятъра;Количество валежи
17 | Компоненти за изграждане на молекули | брой | 14 | Атомите се свързват чрез гъвкави съединители и рингове, за да могат да бъдат демонстрирани различни видове връзки
18 | Метрилог-Уред за измерване на обиколка, път, периметър, неравни повърхности и др. | брой | 14 | Пластмасов корпус,максимално разстояние на измерване 99см,Толеранс 5%,назъбени колела,лесна за хващане дръжка и прозерец за наблюдение
19 | Документ – камера „Училищният визуализатор“ | брой | 3 | Училищният визуализатор е лек, малък и лесен за пренасяне. Той може да бъде използван от учители и ученици. С него можете да споделяте вашата работа с целия клас, да приближавате, като използвате извитото рамо и да правите снимки и видео, които да публикувате.;USB Direct Plug;Микрофон: вграден;Камера: 3.0 MP;Осветление: 8 х LED;Гъвкаво коляно за заснемане на труднодостъпни обекти
20 | Слънчева система – магнитен комплект | брой | 3 | комплект от пълноцветни, реалистични и детайлни магнити изобразяващи Слънчевата система. Включени са 8 планети, Плутон (планетата-джудже), Слънце, Луна и астероиден пояс.;може да бъде използван върху бяла дъска, стената или пода. Най-голямата планета (Слънцето) е 25 см в диаметър.
21 | Безжичен дигитален микроскоп | брой | 2 | Дигитален микроскоп, който може да се свърже с компютъра посредством Wi-Fi.Повече от 43 пъти увеличение на изображението (при използване на 17 инчов монитор)Размер: 7 х 5 см;Софтуер: Easi-Scope Viewer Software – Win Easi-Scope Software – Win Easi-Scope Software – Mac
22 | Комплект Динамика За експериментите: Закон на Нютон,Запазване на енергията ,Равновмерно и праволинейно движение ,Закон на Хук | брой | 1 | Комплектът се състои от: 1.8m релса, аксеоари и сензори + Max A-1 дата логър с тъчскрийн
23 | Комплект Фотосинтеза | брой | 1 | 1. MAX-A1 (Дата логър с тъч скрийн) 2. Комплект сензори за кислород, въглероден диоксид, температура и осветеност,3. Камера, в която да се осъществи фотосинтезата 4. Покривало, за симулиране на нощ 5. Книжка с описание на опита 6. Софтуер за анализ на данните
24 | Набор сетива | брой | 1 | 70 експеримента - обоняние - слух - зрение - допир - вкус, Модели на око ,ухо,нос,език,кожа,и табла
25 | Набор храносмилане- 7 опита | брой | 1 | Теми: Разграждане на нишесте, разграждане на мазнини, разграждане на протеини, ензими
26 | Набор -допир,вкус и обоняние-25 опита | брой | 1 | Чувствителност на кожата,рецептори за болка,топлина температура,допир и др
27 | Набор работа и енергия-възобновяеми източници -20 опита | брой | 1 | Физически и химични трансформации,балансирани и небалансирани сили,работа и енергия видове и др.
28 | Набор Равновесие и прости машини | брой | 1 | Правило на паралелограма,Резултат от две паралелни еднопосочни сили,Равновесие,Прости машини,Макари
29 | Набор състояние и свойства на материята/измервания | брой | 1 | Космос,материя ,тела ,кол. И качествени сравнения,дължина кривомер,периметър,площ и др
30 | Набор измервания | брой | 1 | Наборът включва всичко необходимо за измерване на : тегло,дължина,ъгли,време,температура
31 | Микрокомпютърно базирана лаборатория MBL | брой | 1 | Дисплей: * 10.1 inch Процесор * 1.3Hz quad-core RAM 3 GB OS Android 9.0.Камера: предна 2 МР и задна 5МР, Wi-Fi (2.4GHz+5 GHz, Dual), Bluetooth 4.0,Сензори: 3d акселератор, звук, GPS,Канали: 4 канала за MBL сензори,Софтуерът позволява практически всичко от изчисляване на формули до съставяне на графики с едно докосване
32 | Набор РАСТЕНИЯ, В14 | брой | 1 | Теми: Семе морфология; Семе покълване; Осмоза; Корени; Ориентация на корените; Вътрешна структура на стъблото; Абсорбция на сокове; Капиляри;Фотосинтеза,Транспирация,Нишесте,цвят-морфология,плод,хербарий и др
33 | Набор (комплект) ОКОЛНА СРЕДА - 23 опита, В19 | брой | 1 | 23 експеримента по следните теми: почвата като хабитат;минерален,органичен състав на почвата,водно съдържание,киселинен състав,вода,дъжд,атмосфера,въздух и др.
34 | Набор (комплект) ЖИВОТНИ - 15 опита, В15 | брой | 1 | Теми: Биология;Клетки;Хранителна верига;Храната необходимост за живот; Нишесте в храните; Смилане на нишесте; Смилане на протеини;Ензими;Вкусови рецептори; Енергия и живот;Изгаряне; Дишане;
35 | Мозък 8 части, GD0304 | брой | 1 | Моделът показва правилното разположение на артериите в мозъка. Монтиран е върху пластмасов статив.
36 | Сърце 2 части, GD0322 | брой | 1 | Показва предсърдията, вентрикулите и сърдечните клапи. Монтиран върху правоъгълна основа от пластмаса.
37 | Модел ЧОВЕШКО ТЯЛО С ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ, GD0203 | брой | 1 | Човешки торс в естествен размер, разглобен на 20 части.Този модел се характеризира с много високо качество на детайлите и цветовете. Подходящ за подробно изучаване на човешкото тяло.
38 | Набор ВЪВЕДЕНИЕ В ХИМИЯТА – 23 опита, В20 | брой | 1 | Спиртна лампа;вещество,атоми;молекули;кохезионна сила;молекули в движение;физ.и химични феномени;агрегатни състояния; топене и кондезация;смеси;разтвори;кристали,хим.реакции,горене и окисление,Комплектът е подходящ за прогимназиален курс (5-7 клас). Възможни са 23 опита.
39 | Набор (комплект) ЖИВОТНИ И ЧОВЕК, 35 опита | брой | 1 | 35 експеримента, покриващи следните теми:Мешести;Мекотели;Мекотели и черупки;Насекоми;Развитие на насекоми;Мравуняк;Анатомия на риби;Животинска клетка;Жлезисти тъкани;Жлезисти тъкани;Мускули;Смилане на нишесте;Смилане на мазнини;
40 | Малък набор (комплект) ДИСЕКЦИЯ И МИКРОСКОПИЯ, 15050 | брой | 1 | Състои се от: калъфче, линия, ножици с тънък и остър връх, лабораторни ножици, пинсети със заострен връх, пинсети със закръглен връх, скалпел със сменяеми ножчета, 1 нож за скалпел и две игли с държач.
41 | Трайни микроскопски препарати СТРУКТУРА НА РАСТИТЕЛНАТА КЛЕТКА (10 бр/компл), 15605 | брой | 1 | Клетки с кристали от кактус т.с. -Edelberry, Sambucus стъбло t.s. -Mullein, Verbascum разклонени листни косми-жлезисти клетки в розмарин листа t.s. -Слънчогледов лист с косми т.с. - Стъбло на водна лилия Nymphaea, звездни косми. - Мъртва коприва Ламиум стволови т.с. - Картофени клетки с нишесте t.s. - Поленови зърна, смесени видове -Изолирани съдове от стъблото на растението
42 | Трайни микроскопски препарати РАЗМНОЖАВАНЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ (10 бр/компл), 15624 | брой | 1 | Тения от овце, зряла проглотида с яйца т.с. - Медни пчелни яйчници от queent.s. - Риби, тестиси със сперматозоиди т.с. - Сперматозоидна мазка от бик - Тестис на бик, сперматогенеза т.с. - Яйчник на заек, овогенеза т.с. - Фалопиева тръба от морски свинчета. - Матка на прасе, стадий на покой т.с. - Матка на плъх с ембрион t.s. - Плацента от котка или прасе t.s.
№ | СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА - ПРИРОДНИ НАУКИ
1 | УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СЕНЗОРИ И ПЛАТКИ | брой | 5 | Комплект за практическа и експериментална дейност в областта на природни науки • 1 комплект покрива работата на 2-4 ученици (оптимално) • 9 практически експеримента • Синхронизиран с свободнодостъпен електронен журнал за записване на данните от проведените измервания/опити Комплектът включва: • Програмируема WiFi1010 платка • Програмируема основна платка • Кабели, сензори и допълнителни компоненти за сглобяването на различни макети • Достъп до онлайн платформа за учители • Достъп до онлайн платформа за ученици • Специализирано онлайн съдържание и материали за учителя Образователни теми: • Експериментални данни в таблици и графики • Научна хипотеза • Проводимост на материали • Магнитни полета и звук • Движение и ускорение
2 | Цифров кабинет биология за 3 работни места/микроскоп,камера,монитор/и работно място за учител | брой | 1 | Тринокулярен микроскоп с 4 ахромат обектива-40х,100х,400х,1000х,общо и фино фокусиране.Камера с функция WIFI за разпръскване на изображението до андроид телефоните и таблетите на учениците .,Камера HDMI,SD,WIFI,LAN,USB свързване с екран ,таблет,телефон или компютър
3 | Комплект STEM инструмент за обучение за ученици 6-8 клас | брой | 1 | Комплект за практическа и експериментална дейност в областта на природни науки • 1 комплект покрива работата на 2-4 ученици (оптимално) • 9 практически експеримента • Синхронизиран с свободнодостъпен електронен журнал за записване на данните от проведени